DOM ZA STARIJE OSOBE „VOLOSKO“ OPATIJA

Andrije Štangera 34, 51410 Opatija

Broj: 2156-07003/U2-1-2023-60

Opatija, 06.07.2023. godine

Na temelju članka 16. stavka 1. Pravilnika o nabavi roba, radova ili usluga Doma „Volosko“ (Broj: 2156-02860/U2-1-2023-1 od 23. svibnja 2023. godine), ravnateljica Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija upućuje vam sljedeći

P O Z I V

na dostavu ponude u postupku

jednostavne nabave

# OPĆI PODACI

## 1.1. Podaci o Naručitelju

Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija

Adresa sjedišta: Andrije Štangera 34, 51410 Opatija

Adresa za dostavu pošte i ponuda: Andrije Štangera 34, 51410 Opatija (Ured računovodstva)

OIB: 25924713456

MB: 3090361

Internet: www.dzsino-volosko.hr

E-pošta: tajnistvo@dzsino-volosko.hr

## 1.2. Osobe i službe zadužene za kontakt

Služba za kontakt: uprava Doma

Kontakt osoba: Marija Karamarko

T: 051/701-016

E-pošta: racunovodstvo@dzsino-volosko.hr

## Evidencijski broj nabave

28/2023

## 1.4. Procijenjena vrijednost nabave

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 65.000,00 eura bez PDV-a.

1.5. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova.

# 2. PODACI O PREDMETU NABAVE

## 2.1. Opis predmeta nabave

Sanacijski radovi – objekt A

Oznaka i naziv iz CPV-a: 45453100-8 Sanacijski radovi

## 2.2. Količina predmeta nabave

Naručitelj određuje točnu količinu predmeta nabave. Količina predmeta nabave specificirana je u ponudbenom troškovniku iz obrasca ponudbenog lista koji se dostavlja u prilogu ovog Poziva.

## 2.3. Mjesto izvršenja predmeta nabave: Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija – objekt A, Andrije Štangera 34, 51410 Opatija.

## 2.4. Trajanje ugovora, rok izvršenja predmeta nabave

Duljina trajanja ugovora: ugovor se sklapa na razdoblje od 4 mjeseca, zaključno s 10. 12. 2023. godine.

Početak trajanja ugovora: po potpisu ugovora.

## 2.5. Rok, način i uvjeti plaćanja

Isplatom na IBAN odabranog ponuditelja u roku od 30 dana od dana zaprimanja ovjerene situacije/računa.

## 2.6. Rok valjanosti ponude: 90 dana

## 2.7. Troškovnik

Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta.

Pod izvornim predloškom podrazumijeva se troškovnik koji uključuje i sve izmjene i dopune, ukoliko ih je bilo.

Ponuditelj mora ponuditi cijenu odnosno ispuniti svaku stavku troškovnika.

Jedinična cijena stavke i ukupna cijena stavke, izražene u eurima, moraju biti zaokružene na dvije decimale.

Ponuditelj je obvezan u obrazac troškovnika upisati iznos = 0,00 eura ako određenu stavku neće naplaćivati, odnosno ako je nudi besplatno ili je ista već uračunata u cijenu neke druge stavke iz troškovnika.

# 3. OSNOVE ISKLJUČENJA PONUDITELJA

## Obvezna osnova isključenja ponuditelja

3.1. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

## 3.2. Dokaz nepostojanja osnove za isključenje

Nepostojanje osnove za isključenje iz točke 3.1. ovog Poziva na dostavu ponuda ponuditelj će dokazati potpisanom izjavom koju dostavlja s ponudom.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave, zahtijevati od odabranog ponuditelja da prije sklapanja ugovora dostavi:

- Uvjet iz točke 3.1. ovog Poziva na dostavu ponuda – kao dokaz ispunjenja obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 90 dana računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, okolnosti vezane uz osnove za isključenje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te traženu izjavu mora potpisati svaki član zajednice.

Odredbe obveznih osnova za isključenje iz točke 3.1. odnose se i na podugovaratelje. Ako naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od ponuditelja zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

# 4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDITELJA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

## 4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Svaki ponuditelj mora biti pravno i poslovno sposoban.

## 4.2. Ekonomska i financijska sposobnost

Svaki ponuditelj mora biti ekonomski i financijski sposoban.

## 4.3. Tehnička i stručna sposobnost

Za nabavu radova svaki ponuditelj mora dokazati tehničku i stručnu sposobnost.

## 4.4. Dokazi da ponuditelj ispunjava kriterije za odabir

Kao dokaz da ponuditelj ispunjava kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnosti) iz točaka 4.1. - 4.3. ovog Poziva na dostavu ponuda ponuditelj će dokazati potpisanom izjavom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta koju dostavlja s ponudom.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave, zahtijevati od odabranog ponuditelja da prije sklapanja ugovora dostavi:

- Uvjet iz točke 4.1. ovog Poziva na dostavu ponuda – kao dokaz ispunjenja uvjeta profesionalne sposobnosti: izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja, ne stariju od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave (u slučaju zajednice ponuditelja, naručitelj može tražiti od svih članova zajednice da pojedinačno dokažu svoju pravnu i poslovnu sposobnost);

- Uvjet iz točke 4.2. ovog Poziva na dostavu ponuda – kao dokaz ispunjenja uvjeta financijske sposobnosti: prikladan dokaz (primjerice: BON 2, SOL 2, bilancu, račun dobiti i gubitka, drugi odgovarajući financijski izvještaj itd.) (U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice zajedno dužni su dokazati (kumulativno) zajedničku financijsku sposobnost);

- Uvjet iz točke 4.3. ovog Poziva na dostavu ponuda – kao dokaz ispunjenja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti: potvrde izdane ili potpisane od druge ugovorne strane ili izjave odabranog ponuditelja.

# 5. JAMSTVA

## 5.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Jamstvo za ozbiljnost ponude predaje se u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice na iznos od 3% (tri posto) procijenjene vrijednosti nabave, odnosno 1.950,00 eura a koja se aktivira u slučaju:

- odustajanja odabranog ponuditelja od ponude u roku njene valjanosti,

- dostave neistinitih ili lažnih podataka pri dostavi dokumenata,

- nedostavljanja zatraženih izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata,

- odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi,

- nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Zadužnica ili bjanko zadužnica mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (“Narodne novine”, broj 115/12, 82/17, 154/22), odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (“Narodne novine”, broj 115/12, 82/17, 154/22).

Jamstvo za ozbiljnost ponude u slučaju zajednice ponuditelja:

Ukoliko je ponuditelj zajednica gospodarskih subjekata, jamstvo za ozbiljnost ponude  treba glasiti na sve članove zajednice ponuditelja. Ukoliko jamstvo za ozbiljnost ponude glasi na jednog člana zajednice ponuditelja, ostali članovi zajednice gospodarskih subjekata su obvezni uz jamstvo dostaviti dokument (npr. izjavu) iz kojeg je vidljivo da je jedan član zajednice ovlašten dati jamstvo za ozbiljnost ponude za sve ostale članove zajednice gospodarskih subjekata te da svi članovi zajednice gospodarskih subjekata odgovaraju solidarno za ozbiljnost svoje ponude.

U slučaju isteka roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od najpovoljnijeg ponuditelja u primjerenom roku ne kraćem od 5 (pet) dana.

## 5.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor predati će jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se predaje obliku zadužnice ili bjanko zadužnice, u visini od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa (bez PDV-a). Ponuditelj će predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelju zajedno s predajom potpisanih primjeraka ugovora.

Zadužnica ili bjanko zadužnica mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (“Narodne novine”, broj 115/12, 82/17, 154/22), odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (“Narodne novine”, broj 115/12, 82/17, 154/22).

## 5.3. Novčani polog

Neovisno o sredstvu jamstva koje je naručitelj propisao točkama 5.1. i 5.2. ponuditelja / odabrani ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na poslovni račun naručitelja: IBAN: HR7424020061100109258, model: HR00, poziv na broj: _________-OIB gospodarskog subjekta, uz naznaku: „jamstvo za ozbiljnost ponude u postupku nabave – SANACIJSKI RADOVI – OBJEKT A,“ i/ili „jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o nabavi – SANACIJSKI RADOVI – OBJEKT A.“

# 6. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA TE SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

## 6.1. Općeniti navod

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

## 6.2. Sadržaj ponude

- Ponudbeni list (Prilog 1. i Prilog 1. A.)

- Traženi dokazi sposobnosti iz točke 3. ovog Poziva (Prilog 2.)

- Traženi dokazi sposobnosti iz točke 4. ovog Poziva (Prilog 3.)

- Troškovnik (Prilog 4.)

- Potpisani prijedlog ugovora (Prilog 5.)

- Jamstvo za ozbiljnost ponude

## 6.3. Način izrade i dostave ponude

6.3.1. Ponuda u papirnatom obliku

- mora biti uvezena u neraskidivu cjelinu da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje stranica,

- jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno u izvorniku i uloženo u plastični (PVC) fascikl

- ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom predmeta nabave i adresom naručitelja te nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je Naručitelj dodijelio predmetnoj nabavi uz naveden predmet nabave sa naznakom „ne otvaraj“

- ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu i na adresu sve naznačeno u ovom Pozivu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili  povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude

Ponuditelj ponudu predaje na adresu Naručitelja iz točke 1.1. ovog Poziva.

# 7. OSTALI UVJETI POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

## 7.1. Cijena ponude

Cijena ponude mora biti izražena u eurima.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

Ponuditelj je dužan ponuditi jediničnu cijenu za stavku troškovnika i pomnožiti je s određenom količinom što daje ukupnu vrijednost stavke. Zbrajanje svih stavki daje ukupnu cijenu ponude.

## 7.2. Kriterij za odabir ponude

Kriterij odabira ponuda je najniža cijena valjane ponude.

## 7.3. Jezik i pismo ponude

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s prijevodom na hrvatski jezik. Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice.

# 8. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA, ROK ZA DONOŠENJE OBAVIJESTI

## 8.1. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Adresa na koju se dostavljaju ponude: Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija, Andrije Štangera 34, 51410 Opatija, Ured računovodstva.

Rok za dostavu ponuda je 13. srpnja 2023. godine do 13:00 sati.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, bez obzira na način dostave, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju ponuditeljima koji su ih dostavili.

Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

## 8.2. Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka

Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka nabave je 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

## 8.3. Dostava obavijesti o odabiru ili poništenju

Obavijest o odabiru ili poništenju naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način.

# 9. DODATNE INFORMACIJE, OBJAŠNJENJA I IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

## 9.1. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda

Za vrijeme roka za dostavu ponuda ponuditelji mogu zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene vezane uz Poziv na dostavu ponuda, a Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje bez otkrivanja identiteta ponuditelja.

Naručitelj će produžiti rok za dostavu ponuda u sljedećim slučajevima:

- ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Pozivom na dostavu ponuda, iako pravodobno zatražene od strane ponuditelja, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije dva (2) dana prije roka određenog za dostavu ponuda,

- ako je Poziv na dostavu ponuda značajno izmijenjen.

- Naručitelj će produžiti rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za tri (3) dana.

Naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu ponuda.

## 9.2. Pouka o pravnom lijeku

Protiv obavijesti o odabiru ili poništenju koja će biti donesena u ovom postupku nije dopušteno izjaviti žalbu.

## 9.3. Napomena

Sukladno članku 12. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16, 114/22) na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od zakonskog praga (tzv. jednostavna nabava).

## 9.4. Prilozi

U privitku vam dostavljamo:

- Ponudbeni list (Prilog 1. i Prilog 1. A.)

- Traženi dokazi sposobnosti iz točke 3. ovog Poziva (Prilog 2.)

- Traženi dokazi sposobnosti iz točke 4. ovog Poziva (Prilog 3.)

- Troškovnik (Prilog 4.)

- Prijedlog ugovora (Prilog 5.)

Ravnateljica

________________________

Gordana Saršon, mag. paed.

Prilog 1. Ponudbeni list

(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br._______ u predmetu nabave Sanacijski radovi – objekt A, evidencijski broj 28/2023

| PODACI O PONUDITELJU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv ponuditelja: |  |  |
| Sjedište ponuditelja: |  |  |
| Adresa ponuditelja: |  |  |
| OIB: |  |  |
| IBAN: |  |  |
| Ponuditelj je u sustavu PDV-a: | DA - NE |  |
| Adresa za dostavu pošte: |  |  |
| Adresa e-pošte: |  |  |
| Kontakt osoba ponuditelja: |  |  |
| Broj telefona: |  |  |
| CIJENA PONUDE |  |  |
| Cijena ponude u eurima bez PDV-a (brojkama): |  |  |
| Iznos PDV-a u eurima (brojkama): |  |  |
| Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost upisuje se 0,00 ili /. |  |  |
| Cijena ponude u eurima s PDV-om (brojkama): |  |  |
| PODACI O PONUDI |  |  |
| Rok valjanosti ponude (najmanje __ dana): |  |  |
| Datum ponude: |  |  |

M.P.                                                              ___________________________

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Prilog 1. A. Zajednica gospodarskih subjekata

- Naziv (tvrtka) i sjedište ponuditelja

| Zajednica gospodarskih subjekata | DA |
| --- | --- |
| Član zajednice 1 (nositelj zajednice): |  |
| Adresa: |  |
| OIB: |  |
| IBAN: |  |
| Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti): | DA NE |
| Adresa za dostavu pošte: |  |
| Kontakt osoba ponuditelja, telefon, faks, e-pošta: |  |
| Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice (navesti predmet, količinu, vrijednost i postotni dio): |  |

U ______________, __.__.20__.

Za člana zajednice gospodarskih subjekata 1:

______________________________________________________

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

| Član zajednice 2: |  |
| --- | --- |
| Adresa: |  |
| OIB: |  |
| IBAN: |  |
| Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti): | DA NE |
| Adresa za dostavu pošte: |  |
| Kontakt osoba ponuditelja, telefon, faks, e-pošta: |  |
| Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice (navesti predmet, količinu, vrijednost i postotni dio) : |  |

U ______________, __.__.20__.

Za člana zajednice gospodarskih subjekata 2:

______________________________________________________

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

| Član zajednice 3: |  |
| --- | --- |
| Adresa: |  |
| OIB: |  |
| IBAN: |  |
| Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti): | DA NE |
| Adresa za dostavu pošte: |  |
| Kontakt osoba ponuditelja, telefon, faks, e-pošta: |  |
| Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice (navesti predmet, količinu, vrijednost i postotni dio) : |  |

U ______________, __.__.20__.

Za člana zajednice gospodarskih subjekata 3:

______________________________________________________

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

Prilog 2. Izjava o nepostojanju osnova za isključenje

Radi dokazivanja nepostojanja situacije opisane točkom 3.1. Poziva na dostavu ponuda, a koja bi mogla dovesti do isključenja gospodarskog subjekta iz postupka nabave, dajem

I Z J A V U

kojom ja ____________________________________ iz _______________________________________

(ime i prezime) 				                (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _________________ izdane od _________________________________________

kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(naziv i adresa gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarskog subjekta:

da sam ispunio/la obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

U ______________, __.__.20__.

Za ponuditelja:

___________________________________________

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)

Prilog 3. Izjava o ispunjenju kriterija za odabir (uvjeta sposobnosti)

Radi dokazivanja uvjeta sposobnosti (za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomske i financijske te tehničke i stručne sposobnosti) traženih u točki 4. Poziva na dostavu ponuda dajem

I Z J A V U

kojom ja ____________________________________ iz _______________________________________

(ime i prezime) 				                (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _________________ izdane od _________________________________________

kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja ______________________________________

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem:

1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

- da je ponuditelj upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta.

2. Ekonomska i financijska sposobnost:

- da ponuditelj nema evidentirane obveze za čije podmirenje nema pokriće na računu

3. Tehnička i stručna sposobnost:

- da je ponuditelj izvršio sljedeće ugovore o izvršenim radovima, a koji su završeni u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina za radove koje prethode toj godini.

POPIS UGOVORA (točka 4.3. Poziva) – Potrebno priložiti Izjavi

| Rb | Naziv druge ugovorne strane | Predmet ugovora | Iznos ugovora, bez PDV-a, HRK, EUR | Datum/mjesto izvršenja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

_____________, __.__.20__.

Za ponuditelja:

___________________________________________

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)

Prilog 4. Troškovnik

Predmet nabave: Sanacijski radovi – objekt A

Evidencijski broj nabave: 28/2023

CPV 45453100-8 Sanacijski radovi

|  | Potkrovlje - lijeva strana |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaža postojećih sanitarija: |  |  |  |  |  |  |
|  | tuš kada sa kabinom |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 | a' |  | = |  |
|  | školjka sa vodokotlićem |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 | a' |  | = |  |
|  | lavandin sa miješalicom |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 | a' |  | = |  |
|  | tuš miješalica |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 | a' |  | = |  |
|  | ogledalo i držači |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 | a' |  | = |  |
| 2. | Dobava i postava nove sanitarije: |  |  |  |  |  |  |
|  | tuš kada sa kabinom |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 | a' |  | = |  |
|  | školjka sa vodokotlićem |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 | a' |  | = |  |
|  | lavandin sa miješalicom |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 | a' |  | = |  |
|  | tuš miješalica |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 | a' |  | = |  |
|  | ogledalo i držači |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 | a' |  | = |  |
| 3. | Ispitivanje el. instalacije po strujnim krugovima te otklanjanje nedostataka. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 | a' |  | = |  |
| 4. | Demontaža i anuliranje neispravne el. instalacije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rs | 8,00 | a' |  | = |  |
| 5. | Izrada nove el. instalacije rasvjete vodičem PPOO 3x1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 6,00 | a' |  | = |  |
| 6. | Izrada nove el. instalacije snage vodičem PPOO 3x2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 12,00 | a' |  | = |  |
| 7. | Dobava i postava novih prekidača. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 10,00 | a' |  | = |  |
| 8. | Dobava i postava novih šuko utičnica. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 10,00 | a' |  | = |  |
| 9. | Dobava i postava nove nadžbukne instalacije u kanalicama 60/40 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 12,00 | a' |  | = |  |
| 10. | Dobava i postava novih dvostrukih utičnica u parapetne kanale. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 8,00 | a' |  | = |  |
| 11. | Dobava i postava automatskog osigurača sa CU sabirnicom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4,00 | a' |  | = |  |
| 12. | Štemanje šliceva 5x10 cm za postavu novih vodiča elektroinstalacije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 20,00 | a' |  | = |  |
| 13. | Zaziđivanje šliceva žbukom nakon postave vodiča elektroinstalacije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 20,00 | a' |  | = |  |
| 14. | Čišćenje i pregled poda te eventualno krpanje (mortom, OSB pločom, daskom) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rs | 10,00 | a' |  | = |  |
| 15. | Premazivanje postojećeg poda impregnacijom . |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 50,00 | a' |  | = |  |
| 16. | Dobava i postava samonivelirajuće mase u dva sloja. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 50,00 | a' |  | = |  |
| 17. | Dobava i postava PVC poda na pripremljenu podlogu debljine 3 mm, komplet sa lijepljenjem |  |  |  |  |  |  |
|  | i varenjem spojeva. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 50,00 | a' |  | = |  |
| 18. | Dobava i postava tipskog sokla za PVC podove u trakama na spoj zida i poda. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 60,00 | a' |  | = |  |
| 19. | Podrezivanje unutarnjih vrata te eventualno pripasivanje. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 5,00 | a' |  | = |  |
| 20. | Dobava i postava Alu lajsni na prijelazu dva različita poda. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 4,00 | a' |  | = |  |
| 21. | Izrada i stolarska ugradba dvokrilne grilje izrađene od smrekovine komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | s okovom i grundiranjem. Vel. 1,10x2,10 m. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 | a' |  | = |  |
| 22. | Farbanje novopostavljene žaluzine uljenom bojom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 7,00 | a' |  | = |  |
| 23. | Eventualna ugradba žaluzine alpinistički zbog visine. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rs | 4,00 | a' |  | = |  |
| 24. | Silikoniranje spoja doprozornika i fasade. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 6,60 | a' |  | = |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
|  | Potkrovlje - desna strana |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Čišćenje poda tavana te skidanje postojećeg linoleuma do podloge. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 300,00 | a' |  | = |  |
| 2. | Ručni prijenos te utovar i odvoz otpadnog materijala na deponij. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 5,00 | a' |  | = |  |
| 3. | Krpanje poda, zatvaranje otvora u podu daskom ili osb pločama. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 5,00 | a' |  | = |  |
| 4. | Premazivanje postojećeg poda impregnacijom . |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 20,00 | a' |  | = |  |
| 5. | Dobava i postava samonivelirajuće mase u dva sloja. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 20,00 | a' |  | = |  |
| 6. | Dobava i postava PVC poda na pripremljenu podlogu debljine 3 mm, komplet sa lijepljenjem |  |  |  |  |  |  |
|  | i varenjem spojeva. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 20,00 | a' |  | = |  |
| 7. | Dobava i postava tipskog sokla za PVC podove u trakama na spoj zida i poda. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 22,00 | a' |  | = |  |
| 8. | Podrezivanje unutarnjih vrata te eventualno pripasivanje. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 | a' |  | = |  |
| 9. | Dobava i postava Alu lajsni na prijelazu dva različita poda. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 | a' |  | = |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
|  | Fasada - postava grilja |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada i stolarska ugradba dvokrilne grilje izrađene od smrekovine komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | s okovom i grundiranjem. Vel. 1,10x2,10 m. |  |  |  |  |  |  |
|  | Farbanje obračunato zasebno. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 3,00 | a' |  | = |  |
| 2. | Demontaža postojeće dvokrilne grilje i prozora na zajedničkom doprozorniku. |  |  |  |  |  |  |
|  | Vel. 1,10x2,10 m. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 | a' |  | = |  |
| 3. | Izrada i stolarska ugradba dvokrilne grilje i prozora izrađene od smrekovine komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | s okovom i grundiranjem na zajedničkom doprozorniku. Vel. 1,10x2,10 m. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 | a' |  | = |  |
| 4. | Farbanje novopostavljene stolarije uljenom bojom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 35,00 | a' |  | = |  |
| 5. | Zidarska obrada špaleta grubom i finom žbukom. (prozor i grilja na zajedničkom doprozorniku) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 13,00 | a' |  | = |  |
| 6. | Silikoniranje spoja doprozornika i fasade. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 13,00 | a' |  | = |  |
| 7. | Izrada i ugradba nove dvokrilne aluminijske žaluzine izvedene iz profila R 40,boja kao |  |  |  |  |  |  |
|  | postojeća. Veličina 1,10x2,10 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 6,00 | a' |  | = |  |
| 8. | Dobava i postava zaštitne cijevne skele za potrebe izvođenja radova na visini. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 20,00 | a' |  | = |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
|  | Bravarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža oštećenog, popravak postojećeg te djelomična zamjena. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletni rukohvat završno obojan uljanom bojom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 150,00 | a' |  | = |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanacija sanitarnog čvora |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Skidanje keramičkih pločica s zidova komplet sa vezivnim sredstvom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal od rušenja odložiti van objekta za odvoz na deponij. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 25,00 | a' |  | = |  |
| 2. | Demontaža sanitarne opreme, komplet: |  |  |  |  |  |  |
|  | - lavandin |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 | a' |  | = |  |
|  | - miješalica za lavandin |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 | a' |  | = |  |
|  | - tuš miješalica |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 | a' |  | = |  |
|  | - podni sifon |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 2,00 | a' |  | = |  |
| 3. | Skidanje dotrajale žbuke do zdrave podloge. |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal od rušenja odložiti van objekta za odvoz na deponij. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 25,00 | a' |  | = |  |
| 4. | Skidanje podnih keramičkih pločica komplet sa veznim sredstvom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal od rušenja odložiti van objekta za odvoz na deponij. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 7,00 | a' |  | = |  |
| 5. | Rušenje postojeće betonske podloge zbog izrade novih padova. |  |  |  |  |  |  |
|  | Materijal od rušenja odložiti van objekta za odvoz na deponij. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 7,00 | a' |  | = |  |
| 6. | Žbukanje zidova grubom i finom žbukom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 25,00 | a' |  | = |  |
| 7. | Izrada nove betonske podloge sa izradom potrebnih padova. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 7,00 | a' |  | = |  |
| 8. | Dobava i postava podnih gres keramičkih pločica nabavne vrijednosti do 25 eur/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | postava na flexibilno ljepilo komplet sa fugiranjem. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 7,00 | a' |  | = |  |
| 9. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica nabavne vrijednosti do 25 eur/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | postava na flexibilno ljepilo komplet sa fugiranjem. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 25,00 | a' |  | = |  |
| 10. | Ručni prijenos ,utovar materijala u kamion te odvoz na deponij. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 1,00 | a' |  | = |  |
| 11. | Štemanje šliceva u zidu i podu za smještaja cijevi dovoda i odvoda |  |  |  |  |  |  |
|  | vode . |  |  |  |  |  |  |
|  | Šlic 15x15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m` | 12,00 | a' |  | = |  |
|  | Šlic 20x20. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m` | 6,00 | a' |  | = |  |
| 12. | Demontaža starih cijevi dovoda i odvoda vode. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 10,00 | a' |  | = |  |
| 13. | Zaziđivanje šliceva nakon postave cijevi dovoda i odvoda vode. |  |  |  |  |  |  |
|  | šlic 15x15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 12,00 | a' |  | = |  |
|  | šlic 20x20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 6,00 | a' |  | = |  |
| 14. | Dobava i postava dovodne instalacije vode PPR cijevima Fi 1/2" |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet sa svim fazonskim komadima . |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 12,00 | a' |  | = |  |
| 15. | Dobava i postava propusnih ventila Fi 1/2" s niklovanom kapom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 | a' |  | = |  |
| 16. | Dobava i ugradnja kutnog ventila. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 5,00 | a' |  | = |  |
| 17. | Dobava i ugradnja odvodnih PVC cijevi Fi 50. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 5,00 | a' |  | = |  |
| 18. | Dobava i ugradnja fazonskih PVC komada Fi 50. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 10,00 | a' |  | = |  |
| 19. | Dobava i ugradnja odvodnih PVC cijevi Fi 110. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 4,00 | a' |  | = |  |
| 20. | Dobava i ugradnja PVC fazonskih komada Fi 110. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 8,00 | a' |  | = |  |
| 21. | Zatvaranje i otvaranje glavnog ventila na objektu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 | a' |  | = |  |
| 22. | Spajanje novougrađene odvodne instalacije na postojeću. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 | a' |  | = |  |
| 23. | Spajanje postojeće na novopostavljenu instalaciju dovoda vode. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 | a' |  | = |  |
| 24. | Dobava i ugradnja lavandina s niklovanim sifonom i miješalicom |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 | a' |  | = |  |
| 25. | Dobava i ugradba tuš miješalice. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 | a' |  | = |  |
| 26. | Dobava i postava odvodne kanalice u pod tuša.(dužine 85-95 cm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 | a' |  | = |  |
| 27. | Zaštita poda PVC folijom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 10,00 | a' |  | = |  |
| 28. | Čišćenje prostorija od građevinske šute. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 10,00 | a' |  | = |  |
| 29. | Razni radovi koji se nisu mogli predvidjeti: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rs | 5,00 | a' |  | = |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
|  | Farbanje potkrovlje - lijeva strana |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Struganje zidova i plafona. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 150,00 | a' |  | = |  |
| 2. | Gletanje zidova i plafona |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 150,00 | a' |  | = |  |
| 3. | Premazivanje zidova i plafona impregnacijom. |  |  |  |  |  |  |
|  | soba 36 (3,40x3,00) +((3,40x2+3,00x2) x 2,05 = 36,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | soba 35 (3,40x3,00) + (3,40x2+3,00x2) x 2,05 = 36,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | soba 34 (5,00x3,65) +(5,00x2+3,65x2) x 2,05 = 53,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | arhiva (3,80x1,55) x (3,80x2+1,55x2) x 1,90 = 26,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnik ispred 9,00+(2,80x1,65) +(2,80x1,00) = 16,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | wc (2,45x1,75) = 4,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnik (5,70x1,50) + (5,70x2+1,50x2) x2,20 = 40,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 213,82 | a' |  | = |  |
| 4. | Izolacija zidova fasadexom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 35,00 | a' |  | = |  |
| 5. | Farbanje zidova i plafona perivom bojom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 213,82 | a' |  | = |  |
| 6. | Farbanje cijevi centralnog grijanja uljenom bojom uz prethodno struganje stare boje. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 12,00 | a' |  | = |  |
| 7. | Farbanje radijatora uljenom bojom uz prethodno struganje stare boje. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4,00 | a' |  | = |  |
| 8. | Izrada uljenog naliča zida. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 37,66 | a' |  | = |  |
| 9. | Skidanje stare boje sa drvenih štokova, kompletna priprema te farbanje uljenom bojom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 22,10 | a' |  | = |  |
| 10. | Farbanje uljenom bojom sa pripremom zidnih zaštitnih letava. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 22,00 | a' |  | = |  |
| 11. | Farbanje drvenog plafona uljenom bojom sa pripremom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 12,14 | a' |  | = |  |
| 12. | Farbanje drvenih greda uljenom bojom sa pripremom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 14,00 | a' |  | = |  |
| 13. | Zaštita poda i namještaja PVC folijom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 67,00 | a' |  | = |  |
| 14. | Demontaža podnih drvenih kutnih letvica. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 33,00 | a' |  | = |  |
| 15. | Skidanje oštećene boje sa stolarije (paljenje, šlajfanje),priprema te farbanje uljenom bojom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 31,20 | a' |  | = |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
|  | Farbanje potkrovlje - desna strana |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Struganje zidova i plafona. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 150,00 | a' |  | = |  |
| 2. | Gletanje zidova i plafona |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 150,00 | a' |  | = |  |
| 3. | Premazivanje zidova i plafona impregnacijom. |  |  |  |  |  |  |
|  | soba 38 (3,20x2,35) + (3,20x2+2,35x2) x 2,05 = 30,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | soba bez broja (5,60x4,60) + (5,60x2+4,60x2) x 2,15 = 69,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | soba bez broja (4,90x3,70) + (4,90x2+3,70x2) x 2,00 =52,53 |  |  |  |  |  |  |
|  | predsoblje (4,85x2,00) + (4,85x2+2,00x2) x 2,00 = 37,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | soba bez broja (3,50x2,80) + (3,50x2+2,80x2) x2,00 = 35,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 224,53 | a' |  | = |  |
| 4. | Farbanje zidova fasadexom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 30,28 | a' |  | = |  |
| 5. | Farbanje zidova i plafona perivom bojom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 194,25 | a' |  | = |  |
| 6. | Izrada uljenog naliča zida. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 40,41 | a' |  | = |  |
| 7. | Skidanje stare boje sa drvenih štokova, kompletna priprema te farbanje uljenom bojom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 9,13 | a' |  | = |  |
| 8. | Farbanje drvenog poda soba i hodnika uljenom bojom sa pripremom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 53,59 | a' |  | = |  |
| 9. | Zaštita poda i namještaja PVC folijom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 67,00 | a' |  | = |  |
| 10. | Demontaža podnih drvenih kutnih letvica. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 49,00 | a' |  | = |  |
| 11. | Skidanje oštećene boje sa stolarije (paljenje, šlajfanje),priprema te farbanje uljenom bojom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 18,48 | a' |  | = |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
|  | Frabanje potkrovlje - desna strana ( drveni plafoni, grede, pregradni zidovi) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Brušenje te oprašivanje greda, zida i plafona. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 530,00 | a' |  | = |  |
| 2. | Farbanje drvenog plafona fasadno akrilnim bojama. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 232,21 | a' |  | = |  |
| 3. | Farbanje greda sa pripremom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 446,70 | a' |  | = |  |
| 4. | Farbanje zidova fasadno akrilnom bojom. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 162,45 | a' |  | = |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |  |  |
|  | Potkrovlje - lijeva strana |  |  |  |  |  |  |
|  | Potkrovlje - desna strana |  |  |  |  |  |  |
|  | Fasada - stolarija |  |  |  |  |  |  |
|  | Bravarski radovi |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanacija sanitarnog čvora |  |  |  |  |  |  |
|  | Farbanje potkrovlje - lijeva strana |  |  |  |  |  |  |
|  | Farbanje potkrovlje - desna strana |  |  |  |  |  |  |
|  | Farbanje potkrovlje - desna strana ( drveni plafoni, grede, pregradni zidovi) |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV 25 % : |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  |  |  |  |

Prilog 5. Prijedlog Ugovora

Dom za starije osobe “Volosko" Opatija, Andrije Štangera 34, Opatija, OIB: 25924713456, zastupan po ravnateljici Gordani Saršon, mag. paed.  (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

__________________________________________________ , OIB ______________, zastupan po direktoru ________________ (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)

sklapaju sljedeći

UGOVOR O RADOVIMA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su predmet ovog Ugovora – Sanacijski radovi – objekt A.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Izvoditelj odabran kao najpovoljniji ponuditelj u provedenom postupku jednostavne nabave.

Članak 2.

Ovim Ugovorom Naručitelj naručuje, a Izvoditelj se obvezuje izvesti radove iz članka 1. ovog Ugovora prema ponudbenom troškovniku i uvjetima iz ovog Ugovora, koji s ponudom Izvoditelja broj _____ od ______.  2023. godine čine sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 3.

Izvoditelj je upoznat s prostorno-tehničkim karakteristikama objekta u kojem se izvode radovi, te je upoznat sa svim bitnim elementima koji utječu na organizaciju i izvođenje radova.

Članak 4.

Izvoditelj se obvezuje sve radove koji su predmet ovog Ugovora izvesti po sistemu stvarno izvedenih količina radova utvrđenim ponudbenim troškovnikom i nepromijenjenih jediničnih cijena za ukupan iznos od __________________eura bez PDV-a.

PDV obračunat na iznos iz stavka 1. ovoga članka iznosi: ________________ eura, a sveukupni iznos s PDV-om iznosi ________________ (slovima: ______________________eura).

Članak 5.

Naručitelj i Izvoditelj utvrđuju kao dan početka izvođenja radova 24. srpnja 2023. godine.

Izvoditelj se obvezuje radove izvesti, odnosno završiti do 10. prosinca 2023., računajući od dana početka radova iz stavka 1. ovoga članka.

U slučaju nastupa uvjeta za produženje ugovornog roka iz objektivnih razloga, Izvoditelj je obvezan pisanim putem zatražiti od Naručitelja produženje roka, u protivnom se produženje neće priznati.

Naručitelj može odbiti prijedlog produženja roka iz stavka 3. ovog članka, ne navodeći pritom razlog odbijanja.

Članak 6.

Izvoditelj se obvezuje, prilikom potpisa Ugovora, kao jamstvo za uredno ispunjenje ovog Ugovora i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, predati Naručitelju zadužnicu u visini od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa (bez PDV-a).

Zadužnicu će Naručitelj iskoristiti (naplatiti) u slučaju ako Izvoditelj krši svoje obveze iz ovog Ugovora, posebno u pogledu pridržavanja roka izvođenja radova te pridržavanja obveze otklanjanja eventualnih nedostataka u izvedenim radovima unutar jamstvenog roka.

Neiskorištenu zadužnicu Naručitelj će vratiti Izvoditelju po isteku jamstvenog roka iz članka 7. ovog Ugovora.

Članak 7.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se za izvedene radove primjenjuje jamstveni rok od dvadesetčetiri (24) mjeseca, računajući od dana dovršetka radova tj. Ovjere okončane situacije Izvoditelja. U navedenom roku Izvoditelj je obvezan otkloniti sve uočene nedostatke u izvedenim radovima o svom trošku, a na poziv Naručitelja sukladno članku 8. ovog Ugovora.

Članak 8.

Tijekom trajanja jamstvenog roka Izvoditelj je obvezan odmah o svom trošku pristupiti otklanjanju ustanovljenih nedostataka, a najkasnije unutar 72 sata od trenutka primanja obavijesti Naručitelja.

Ukoliko Izvoditelj ne pristupi otklanjanju nedostataka u roku iz stavka 1. ovoga članka, Naručitelj će iste nedostatke otkloniti na teret Izvoditelja naplatom zadužnice iz članka 6. ovog Ugovora.

Članak 9.

Izvoditelj se obvezuje:

- u izvođenju radova pridržavati se terminskog plana izvođenja radova,

- u izvođenju radova pridržavati se dokumentacije i svih pismeno priloženih eventualnih promjena,

- po izvršenim radovima ukloniti preostali materijal, sredstva za rad i ostalu opremu, te prostor očistiti od otpada,

- ako svojom krivnjom ne izvede radove prema rokovima iz ovog Ugovora, platiti ugovornu kaznu za prekoračenje roka u iznosu 0,2% dnevno, a najviše do 10% vrijednosti ugovorenih radova. Ugovorna kazna obračunava se i naplaćuje umanjenjem ispostavljenog računa/situacije Izvoditelja za iznos ugovorne kazne.

Članak 10.

Svaka šteta koja bi bila prouzročena na objektu usljed izvođenja radova, pada na teret Izvoditelja koji je dužan istu otkoloniti i nadoknaditi štetu u najkraćem mogućem roku.

Izvoditelj je dužan upotrijebiti kvalitetan materijal koji odgovara propisanim uvjetima.

Prilikom izvođenja radova, Izvoditelj je dužan pridržavati se svih odredaba važećih zakona kojima se određuje građenje, zaštita na radu, zaštita od požara, kao i drugih mjerodavnih pozitivnih propisa iz ovog područja.

Članak 11.

Izvoditelj nije ovlašten za vrijeme izvođenja radova vršiti bilo kakve izmjene u ponudbenom troškovniku. Ukoliko se utvrdi da su neke izmjene potrebne ili su korisne,  može ih izvršiti samo uz prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja.

Članak 12.

Izvoditelj je obvezan odmah po završetku svih radova izvjestiti o istome Naručitelja i izvršiti primopredaju radova.

Primopredaji radova dužni su prisustvovati predstavnik Naručitelja i predstavnik Izvoditelja. O primopredaji radova sastavit će se zapisnik.

Ako se prilikom primopredaje izvedenih radova ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema Ugovoru i da postoje nedostaci, Izvoditelj je obvezan te nedostatke otkoloniti o svom trošku, a u roku utvrđenom u zapisniku.

Ako Izvoditelj ne otkloni sve utvrđene nedostatke u utvrđenom roku, Naručitelj neće obaviti primopredaju, a nedostatke će otkloniti drugi Izvoditelj na trošak Izvoditelja koji je potpisnik ovoga Ugovora.

Članak 13.

Naručitelj se obvezuje platiti Izvoditelju račun/situaciju za izvršene radove u roku od 30 dana od dana dostave istog Naručitelju.

Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti dio ili cijeli račun/situaciju, u pogledu kvalitete, cijene, količina i vrste izvedenih radova. Nesporni dio računa/situacije Naručitelj je dužan platiti u roku utvrđenom u stavku 1. ovog članka.

Članak 14.

U slučaju raskida ovoga Ugovora, bilo sporazumno ili izazvanom višom silom, ugovorne strane će putem sporazumno izabranog povjerenstva utvrditi stupanj gotovosti radova i njihovu vrijednost.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Izvoditelj ima pravo tražiti naplatu samo za izvršene radove.

Članak 15.

Potpisom ovoga Ugovora ugovorne strane utvrđuju da će za sve slučajeve koji ovim Ugovorom nisu predviđeni, primijeniti Zakon o obveznim odnosima i propisima iz područja građenja.

Članak 16.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se ovaj Ugovor može mijenjati samo u pisanom obliku.

Članak 17.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost stvarno nadležnog suda u Opatiji.

Članak 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, uz ispunjenje uvjeta iz članka 6. Ovog Ugovora.

Ukoliko u roku iz članka 6. Ovog Ugovora Izvoditelj ne preda Naručitelju zadužnicu, ovaj Ugovor se ima smatrati automatski raskinutim.

O činjenici raskida ovog Ugovora uslijed nastupa događaja iz Stavka 2. ovog članka Naručitelj će obavijestiti Izvoditelja pisanim putem.

Članak 19.

Ovaj Ugovor je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po dva (2) primjerka.

Broj: ______

U Opatiji,   _____ . 2023. godine.

| ZA IZVODITELJA | ZA NARUČITELJA Ravnateljica ______________________ |
| --- | --- |

Gordana Saršon mag. paed.